## 당직일지
| 당 직 일 지 (시설) | [10 empty] | 결 재 | 근무자 |  | 담당 | 부서장
검침값 계산기
*사용량 및 월 누계 먼저 전일 사용량, 전일 월누계에 복붙하고(alt + 1)시작하기
| 2024-01-14 | [5 empty] | 날씨: 기온: 최고 ℃, 최저 ℃
| 에너지 사용 현황 | [15 empty] | *매월 1일 전일 월 누계 숫자 '0' 으로 변경하기. 월누계 복붙안해도 됨.
| 구 분 |  | 금일 검침 |  |  | 전일 검침 |  |  | 전일대비 증감 |  |  | 사용량 |  |  | 월 누계 |  | 금일 검침☞ | 전일검침 | 사용량☞ | 전일사용량☞ | 전일 대비 증감 | 월 누계☞ | 전일 월 누계☞
| 전 력 (사용량) |  | 1238.4 |  |  | 1267.2 |  |  | -28.8 |  |  | 1238.4 |  |  | 29405 |  | 1238.4 | 1267.2 | 1238.4 | 1267.2 | -28.8 | 29405 | 28166.6
| 지역 냉난방 | 난방/ 급탕 | 1245.6 |  |  | 1245.4 |  |  | -0.1 |  |  | 0.2 |  |  | 5.5 |  | 1245.6 | 1245.4 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 5.5 | 5.3
|  | 냉방 | 1103.1 |  |  | 1103.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9.8 |  | 1103.1 | 1103.1 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8
| 수 도 |  | 74395 |  |  | 74368 |  |  | 12 |  |  | 27 |  |  | 553 |  | 74395 | 74368 | 27 | 15 | 12 | 553 | 526
| 도시 가스(식당) |  | 63584 |  |  | 63561 |  |  | 4 |  |  | 23 |  |  | 389 |  | 63584 | 63561 | 23 | 19 | 4 | 389 | 366
. | 주차장 영구배수 |  | 25429.2 |  |  | 25429.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25429.2 | 25429.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 가동 시간 |  |  | FCU::난방 : 24h 바닥 난방 : 24h |  |  |  |  | 급탕 : 24h |  |  |  |  | 냉방 : 0
| 순찰 점검 사항 | [17 empty] | alt + 1 |  | ctrl + v
| 옥상 냉각탑 |  |  | 가로등&간판 |  |  |  |  | 주방 워크인 냉장&냉동 온도 |  |  |  |  | 식당 퇴실 점검
| 냉각탑 수위 : 높음 / 보통 / 낮음 |  |  | 정상 / 비정상 |  |  |  |  | 냉장 (2~3 ℃) : |  |  |  | ℃ | 가스 : Open / Close |  |  | 특이사항 메모 :
| 냉각탑 이상 소음 : 유 / 무 | [7 empty] | 냉동 (-18~-22 ℃) : |  |  |  | ℃ | 수도 : Open / Close
| 저수조 수위 |  |  | 소화수조 수위 |  |  |  |  | 검사실 폐수 |  |  |  |  | 의료가스실
| 현 수위 : | % |  | 현 수위 : |  | % |  |  | 현 수위 : |  | % |  |  | 가스압력 : |  | ㎫
실병: 8 공병: 사용중: 4
| 주차장 배수 펌프 |  |  | 기계실 배수 펌프 |  |  |  |  | 정화조 / 졸라펌프실 |  |  |  |  | 부스터 펌프
| 작동 여부 : 정상 / 비정상 |  |  | 작동 여부 : 정상 / 비정상 |  |  |  |  | 펌프 상태 : 정상 / 비정상 |  |  |  |  | 가동 상태 : 정상 / 비정상
| 5층 통신실 |  |  | 실내온도: ℃ 에어컨 누수여부: 정상 / 비정상 |  |  |  |  | UPS실 |  |  |  |  | 가동 상태 : 정상 / 비정상
|  | 101 온수 | 101 수도 |  | 1,2층 상가1,2 냉난방 |  |  | 203 온수 |  | 203 수도 |  | P-2LC 전력량계 |  | 2층 상가3 냉난방 |  | 비고
| 금월 검침 | ㎥ | ㎥ |  | ㎿h |  |  | ㎥ |  | ㎥ |  | ㎾h |  | ㎿h |  | 매월 말일 * 검침 *
| 전월 검침 | 574.09 | 1840.79 |  | 58.833 |  |  | 34.48 |  | 86.95 |  | 32905.3 |  | 65.344
| 월 사용량 | ㎥ | ㎥ |  | ㎿h |  |  | ㎥ |  | ㎥ |  | ㎾h |  | ㎿h
특이사항